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АКТ отбора проб нефти и нефтепродуктов
	Акт № / дата
	

	Заказчик, адрес
	

	Договор, заявка
	

	Продукт, стандарт
	

	Поставщик, партия
	

	Резервуар
	

	Окончание заполнения
	

	Документ на отбор
	

	Средство отбора
	

	Погода
	

	Транспортирование
	

	Присутствовали при отборе
	



Отобранные пробы
	№
	Код пробы
	Вид пробы, уровень
	Время
	Объём, дм³
	Тара
	Пломба
	Срок хранения

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Отклонения от порядка отбора: нет. Выдержка после заполнения соблюдена (пункт 5.11 ГОСТ 2517-2012).
Бутылки заполнены не более чем на 90 % вместимости (пункт 6.1 ГОСТ 2517-2012).
Схема уровней и соотношение зависят от вида резервуара: смотрите раздел 4 ГОСТ 2517-2012.
Организации нефтепродуктообеспечения составляют акт в двух экземплярах: один идёт с пробой в лабораторию, второй хранится (пункт 3.11 инструкции № 231).
Отбор провёл: ____________________  ____________________
Представитель заказчика: ____________________  ____________________
Пробы принял в лаборатории: ____________________  ____________________
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