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ГРАФИК поверки, аттестации и калибровки эталонов
	На год
	

	Дата составления
	

	Ответственный за эталоны
	



	№ п/п
	Эталон
	Инв. №
	Зав. №
	Разряд, класс, точность
	Способ подтверждения
	Интервал, мес.
	Действует до
	План сдачи
	Факт: дата
	Новый срок
	Исполнитель
	Запись ФИФ или документ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ФИФ — Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.
Интервал между поверками берут из сведений об утверждении типа, межаттестационный интервал — из приказа об утверждении эталона, интервал калибровки устанавливает лаборатория.
При сдаче СИ укажите, что оно применяется как эталон: от этого зависят протокол, признак в ФИФ и предельный срок передачи сведений.
Составил: ____________________  ____________________
Утвердил: ____________________  ____________________
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