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ГРАФИК поверки средств измерений
	На год
	

	Дата составления
	

	Ответственный за график
	



	№ п/п
	Наименование средства измерений
	Инв. №
	Зав. №
	Диапазон, класс или погрешность
	Интервал, мес.
	Поверка действует до
	План: месяц сдачи
	Факт: дата поверки
	Новый срок
	Кто поверяет
	Запись в ФИФ ОЕИ
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ФИФ ОЕИ — Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.
Интервал между поверками берут из сведений об утверждении типа; лаборатория его не меняет. Плановый месяц ставят раньше окончания срока.
В график вносят средства измерений, которые подлежат поверке. Испытательное оборудование аттестуют, план аттестации ведут отдельно.
Составил: ____________________  ____________________
Утвердил: ____________________  ____________________
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