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	Лаборатория: ______________________
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КАРТОЧКА единицы оборудования
	Наименование, тип
	

	Инвентарный номер
	

	Заводской номер
	

	Изготовитель, год выпуска
	

	Вид оборудования
	

	Версия программного обеспечения
	

	Дата получения, состояние при получении
	

	Дата ввода в работу
	

	Основные характеристики
	

	Для чего применяется
	

	Место размещения
	

	Ответственный
	

	Руководство по эксплуатации
	



1. Поверка, калибровка, аттестация
	Дата
	Вид работ
	Исполнитель
	Результат, документ
	Действует до
	Поправки, критерий
	Подпись

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



2. План технического обслуживания
	Что делать
	Как часто
	Кто делает
	Где запись

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



3. Повреждения, неисправности, ремонт
	Дата
	Что произошло
	Что сделано
	Возврат в работу
	Чем подтверждена пригодность
	Подпись

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



4. Перемещения
	Дата
	Откуда и куда
	Проверка после перемещения
	Подпись

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



ФИФ ОЕИ — Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.
Карточку заводят на каждую единицу, которая может влиять на результаты. Если событий не было, раздел оставляют пустым.
В разделе 1 для средств измерений указывают поверку или калибровку, для испытательного оборудования — аттестацию.
Карточку завёл: ____________________  ____________________
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