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ЖУРНАЛ проверки весов
	Весы
	

	Диапазон, дискретность
	

	Поверка действует до
	

	Контрольная гиря
	

	Действительное значение массы
	

	Допуск
	

	Период
	



	Дата
	Время
	Уровень, чистота
	Показание, г
	Отклонение, мг
	В допуске
	Действия при отклонении
	Подпись

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Отклонение считают от действительного значения массы гири, указанного в сертификате, а не от номинала.
Журнал ведут отдельно на каждые весы. Допуск и частоту проверки задаёт лаборатория в инструкции.
Проверка не заменяет поверку. Если весы вышли за допуск, взвешивания прекращают до выяснения причины.
Ответственный за оборудование: ____________________  ____________________
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